## 電気CAD科
電気ＣＡＤ科（短時間訓練コース）
仕上がり像
電気配線工事と電気設備ＣＡＤができる。
システム番号 | システム名 | 訓練到達目標 | ユニット番号 | ユニット名 | ユニット概要
HS420 | 電気配線工事 | 電気配線工事に関する技能及び関連知識を習得する。 | EU101-0090-1 | 電気回路（基本） | 電気理論、テスタの取扱い、作業課題、安全衛生
|  |  | HU403-0050-2 | 配電理論と配線図 | 設備の概要、電圧・電気方式、負荷の種類、分岐回路、電動機などの分岐回路、屋内幹線、照明･コンセント設備の図面と屋内配線図記号、設備図面例 、安全衛生
|  |  | EU107-0010-1 | 器工具使用法と電線接続法 | 器工具の名称と用途、電線の取扱い、電線の接続法、安全衛生
|  |  | EU107-0032-1 | ケーブル配線（施工） | 各種点滅方式と課題、露出配線 、隠ぺい配線 、 安全衛生
|  |  | EU107-0510-2 | 電線管工事 | 金属管配線工事、露出配管工事、可とう電線管工事、合成樹脂管工事、金属線ぴ工事、ＣＤ・ＰＦ管工事、 安全衛生
|  |  | EU199-0040-1 | 電気関係法規 | 電気事業法、電気工事士法、電気用品安全法、電気工事業法、電気設備技術基準、安全衛生
ES903 | 電気設備ＣＡＤ | ビジネスアプリケーションソフト（文書作成、表計算）活用に関する技能及びＣＡＤを用いて屋内配線図の作成に関する技能及び関連知識を習得する。 | EU599-X010-2 | 情報活用技術（文書作成、電設） | 概要、基本操作、応用機能、ビジネス文書の作成、 安全衛生
|  |  | EU599-X020-2 | 情報活用技術（表計算、電設） | 概要、基本操作、数式、関数、グラフ機能、応用機能、 安全衛生
|  |  | EU501-1010-1 | ＣＡＤ（基本操作） | ＣＡＤシステムの概要、基本操作、表題欄、 安全衛生
|  |  | EU501-1020-2 | ＣＡＤ（屋内配線図） | 建築平面図、分電盤の結線、各種シンボルの配置、屋内配線図の作成、 安全衛生
|  |  | EU501-1021-2 | ＣＡＤ（屋内配線図作成演習） | 屋内配線図作成、 安全衛生
|  |  | EU599-1040-2 | 設計見積作成 | 積算の基本事項、数量書の作成、直接工事費の算出、間接工事費の算出、見積書の作成、 安全衛生
第３システムの推奨サブシステム
Esub104 | 消防設備工事 | 消防設備の施工・点検に関する技能及び関連知識を習得する。 | EU107-0360-1 | 消防設備（基本） | 消防法令の基礎知識、消防設備士制度、消防用設備等の設置基準、消防用設備等の工事・整備・点検、 安全衛生
|  |  | EU107-0370-1 | 消防設備（設計） | 構造及び機能、設置基準及び設備の維持、基礎的設計、 安全衛生
|  |  | EU107-0380-1 | 消防設備（施工） | 施工、試験点検基準、試験点検、 安全衛生
Esub112 | 照明設計 | 照明設計、シミュレーションに関する技能・知識を習得する。 | EU105-0060-2 | 照明設計（基礎） | 明るさの定義と単位、良い照明の要件、照度、平均照度、照明経済計算、省エネルギー、安全衛生
|  |  | EU105-X070-2 | 照明設計（計画） | 照明計画、構想計画、基本設計、LED照明、用途別の照明計画、照明設計演習、安全衛生
|  |  | EU105-X080-2 | 照明設計（シミュレーション） | 照明計画、照度計算ソフトの基本操作、調光シミュレーション、照明設計演習、安全衛生
Esub115 | 防犯設備工事 | 防犯設備の工事・保守に関する技能及び関連知識を習得する。 | EU107-0240-2 | ホームセキュリティ（基本） | セキュリティの概要、セキュリティ用センサ、接続基本、配線設計、配線作業、 安全衛生
|  |  | EU107-0250-2 | ホームセキュリティ（設計・施工） | システム設計基本、施工、調整、 安全衛生
応用課題（課題名： ）
Esub302 | シーケンス制御技術 （電動機運転） | シーケンス制御の基本回路及び電動機制御回路について理解し、制御回路配線に関する技能および関連知識を習得する。 | EU301-0030-1 | 有接点シーケンス制御（基本） | シーケンス制御の概要、電気図面とシーケンス図の読み方、制御機器、配線作業、基本回路、安全衛生
|  |  | EU301-0050-1 | 有接点シーケンス制御（回路） | タイマリレー、タイマ回路基本、タイマ応用回路、安全衛生
|  |  | EU301-0090-1 | シーケンス制御（電動機） | 始動・停止回路、寸動運転回路、正転・逆転回路、Ｙ－△回路、安全衛生
Esub311 | 制御盤設計技術 | 制御盤設計に必要な電気、シーケンス、配線に関する技能および関連知識を習得する。 | EU107-0450-1 | 制御盤の仕様 | 仕様の検討、機器の選定、仕様書の作成、安全衛生
|  |  | EU107-0440-1 | 制御盤製図 | 仕様の確認、図面作成、安全衛生
|  |  | EU302-0260-2 | 自動化システム製作（設計） | 自動化システムの設計、図面の作成、安全衛生
Esub331 | 省エネ技術（照明） | 省エネ技術の設計、施工、試験、検査に関する技能及び関連知識を習得する。 | EU107-X730-2 | 省エネ技術（照明設計編） | 各種照明の基礎、照明設計、省エネ照明の事例と対策、照明設計ソフト、計測・検証（個別）、安全衛生
|  |  | EU107-X740-2 | 省エネ技術（照明施工編） | 各種直管型照明器具の施工、ダウンライト施工、計測・検証（模擬家屋等）、照明設備の省エネ対策、安全衛生
|  |  | EU107-X750-2 | 省エネ技術（リモコン配線編） | 省エネ用リモコン配線器具、各種施工実習、安全衛生
Esub348 | 通信設備工事 （情報配線） | 電気設備に含まれる通信設備（ＴＶ及びＬＡＮ）に関する技能及び関連知識を習得する。 | EU403-1010-3 | ＴＶアンテナ設備 | ＴＶアンテナ設備、ＴＶアンテナ設備工事、安全衛生
|  |  | IU703-1112-2 | ＬＡＮ構築（工事・測定） | LAN工事の種類、LAN工事、測定、安全衛生
応用課題（課題名：情報配線施工）
Esub505 | 情報活用技術Ⅲ （電気設備） | インターネットを用いた情報収集及び情報発信に関する技能及び関連知識を習得する。 | IU704-1060-1 | インターネット利用技術 | インターネットの概要、インターネット環境のための各種設定、各種サービスの利用方法、セキュリティ対策、運用マナー、安全衛生
|  |  | IU704-X520-2 | ホームページ作成技法 | WWWの基本構成、HTML、画像ファイル、ホームページ作成演習、安全衛生
|  |  | IU704-1070-2 | ホームページ作成技法(画像、音声) | インターネット概要、ホームページ作成(HTML言語)、ファイル転送、安全衛生
Msub809 | 原価管理サブ１ | 受注生産型の原価計算を理解し、間接費の配賦計算の精度向上による、精確な原価の算定と材料費・加工費のコストダウン手法を習得する。 | MU802-X070-2 | 受注型製造業の原価計算 | 原価計算基準とは、受注型製造業の原価計算、安全衛生
|  |  | MU802-X030-1 | 製造支援部門と活動基準原価計算 | 企業内における原価計算ニーズ、伝統的原価計算の課題、活動基準原価計算（ＡＢＣ）の計算機構とコストダウンへの展開、安全衛生
|  |  | MU802-X090-3 | 原価低減活動の企画・推進 | コストダウンの方向性を見い出す、コストダウン活動の進め方、材料費の低減活動の展開、外注加工費の低減活動の展開、加工費の低減活動の展開、安全衛生
注）短時間訓練コースの１つの訓練科におけるシステム数は２．５システム（１５ユニット）とする。 ※ サブシステムは３ユニットで構成されている。 ※ 「応用課題」ユニットについて、課題名の設定がない場合は、課題名を記載すること。