## HU403-0050-2
シ様式第１－３号
ユ ニ ッ ト シ ー ト
氏 名
ユニット | 配電理論と配線図 | 分類番号 | HU403-0050-2 | 自 己評 価 | 指導員確 認
到達水準 | (1)幹線設備、動力設備、照明設備、コンセント設備について知っていること
(2)電圧、電気方式、負荷の種類について知っていること
(3)分岐回路、保護方式について知っていること
(4)電気設備の配線図記号について知っていること
(5)安全衛生作業ができること
教科の細目 | 内 容 |  |  | 訓 練 時 間
|  |  |  | 学科 | 実技
設備の概要 | (1)幹線設備、動力設備、照明設備、コンセント設備 |  |  | 4
電圧、電気方式 | (1)電圧の種別 |  |  | 1
(2)電気方式
負荷の種類 | (1)電灯負荷 |  |  | 2
(2)電気機器負荷
(3)電動機及びその他の負荷
分岐回路 | (1)電灯及び電気機器の分岐回路の種類 |  |  | 2
(2)分岐回路の受口と受口数
(3)分岐回路の開閉器及び過電流遮断器の施設
(4)分岐回路の過電流保護器の施設
電動機などの | (1)分岐回路の施設 |  |  | 2
分岐回路 | (2)電動機分岐回路の電線の太さ
(3)分岐開閉器及び分岐過電流遮断器の施設
屋内幹線 | (1)遮断器 |  |  | 2
(2)幹線の太さ
(3)負荷の需要率
(4)負荷率
(5)不等率
照明･コンセント | (1)設計図の基本 |  |  | 5
設備の図面と | (2)照明･コンセント設備の図面
屋内配線図記号 | (3)図記号
(4)幹線と分岐線
設備図面例 | (1)設備図面例
安全衛生 | (1)安全衛生作業について
|  |  |  | 18 | 0
使用する機械 器具等
備 考
※自己評価欄にはＡ、Ｂ、Ｃを記入する。